碧水行动计划

# 第一章    总论

为贯彻落实淮河流域水污染防治工作现场会议精神，改善南四湖、东平湖及小清河（以下简称“两湖一河”）流域水环境质量，确保南水北调东线工程调水水质目标的如期实现，省政府决定实施”两湖一河”碧水行动。

### 一、目的意义

多年来，“两湖一河”流域各级党委和政府认真贯彻落实党中央、国务院关于水污染防治的重要决策，克服困难，团结治污，在全社会的共同努力下，在经济快速增长的过程中，污染防治工作取得了重要进展。2003年，水环境质量较2000年有较明显改善。

“两湖一河”流域污染治理虽然取得了一定成效，但大部分断面仍未达到《淮河流域水污染防治”十五”计划》（以下简称《”十五”计划》）、《南水北调东线工程治污规划》（以下简称《南水北调规划》）和《小清河流域污染综合治理规划》（以下简称《小清河规划》）中确定的水质目标，《”十五”计划》、《南水北调规划》和《小清河规划》所列项目大部分尚未建成投运。

为确保完成《山东省淮河流域水污染防治工作目标责任书（2005-2010年）》（以下简称《目标责任书》）规定的任务，实现南水北调东线工程山东段和小清河流域的水质目标，有必要针对影响《”十五”计划》、《南水北调规划》和《小清河规划》目标如期实现的制约因素，进一步树立科学的治污思路，提出切实可行的解决办法，建立职责明确、合力治污的管理体制和流域水环境管理的协调机制，构筑、完善与市场经济相适应的投融资体系，提高环境政策手段的综合效率，推进水污染防治工作的顺利实施。

### 二、编制依据

1、《淮河流域水污染防治”十五”计划》；

2、《关于加强淮河流域水污染防治工作的通知》；

3、《南水北调东线工程治污规划》；

4、《南水北调东线工程治污规划实施意见》；

5、《中共山东省委山东省人民政府关于加强水污染防治工作的决定》；

6、《南四湖流域水污染防治条例》；

7、《沂沭河流域水污染防治办法》；

8、《山东生态省建设规划纲要》；

9、《山东省环境保护”十五”计划》；

10、《山东省南水北调东线工程治污工作目标责任书》；

11、《山东省淮河流域水污染防治工作目标责任书（2005-2010年）》；

12、《山东省辖淮河流域水污染防治”十五”实施计划》；

13、《南水北调东线工程山东段水污染防治总体规划》；

14、《小清河流域污染综合治理规划》。

### 三、指导思想及编制原则

(一)指导思想

以”三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照国务院《关于加强淮河流域水污染防治工作的通知》和《南水北调东线工程治污规划实施意见》要求，结合《山东生态省建设规划纲要》、《南水北调东线工程山东段水污染防治总体规划》、《山东省辖淮河流域水污染防治”十五”实施计划》和《小清河流域污染综合治理规划》确定的目标任务，以南四湖、东平湖和小清河干流为重点，带动整个省辖淮河流域、南水北调东线山东段汇水区及小清河流域的污染治理工作，从每一条河流入手，按照目标、总量、项目、投资、责任五位一体的控制思路，实施水污染治理、污水资源化、流域生态恢复与保护并举策略，综合运用经济、法律、科技和必要的行政手段，调动社会各界力量，注重发挥市场机制，群众监督机制和宏观管理机制的作用，全面推进流域内经济结构调整、城市环境基础设施建设、清洁生产、污染治理、污水资源化、生态保护和建设等各项工作，争取在2010年以前，基本解决南四湖、东平湖流域的水环境污染问题。再用两年多的时间，实现小清河流域生态环境的明显改善。

（二）编制原则

1、经济、社会与环境协调发展

统筹人与自然和谐发展，逐步改变传统的生产方式，发展循环经济，降低能耗、物耗，减少废物排放，通过流域的污染治理，带动提升流域的经济、社会、环境等各方面的工作走入良性循环的轨道，使经济社会发展与区域环境承载能力相适应，实现生态资源的可持续利用，促进流域内经济、社会与环境协调发展。

2、地方政府对辖区环境质量负责

落实法律赋予地方政府的职责，按照《”十五”计划》、《南水北调规划》和《小清河规划》确定的水环境质量目标和排污总量控制目标，逐级分解到各市县，落实地方行政首长责任制，综合运用法律、经济、技术和必要的手段，确保行政辖区控制断面水质目标的实现。

3、与《”十五”计划》、《南水北调规划》、《小清河规划》相衔接

实现《”十五”计划》、《南水北调规划》和《小清河规划》目标是山东省”两湖一河”碧水行动计划的出发点和根本落脚点。计划围绕《”十五”计划》、《南水北调规划》和《小清河规划》实施中存在的突出问题，针对《目标责任书》的要求，提出有针对性的解决办法，明确实施进度和责任，确保水质目标的如期实现。

4、治、用、保并重

总结多年来水污染防治的经验，实现从单纯点源治理到流域综合治理治污思路的战略性转变，即以节水为基础，实施污染治理、污水资源化、流域生态恢复与保护”三保险”策略。在工业结构调整、清洁生产、点源再提高，城市污水处理厂及配套管网建设，面源污染治理，清淤疏浚等治污措施的基础上，因地制宜，分类指导，充分利用闲置荒地及废弃河道，建设中水截、蓄、导、用工程，在解决污水出路的同时，最大限度地实现水资源的本行政辖区内循环。同时，充分发挥人工湿地在确保调水水质和生态恢复中的作用，合理规划、建设人工湿地水质净化工程，促进流域生态环境的改善。

5、科技先导、创新保障

充分依靠先进技术，不断增强科技创新能力。坚持环境保护纳入经济社会发展计划，党政一把手亲自抓、负总责的领导体制；建立政府领导、部门分工负责、环保统一监管、舆论监督、公众参与的工作机制；充分发挥公共财政在市场资源优化配置方面的导向性作用，探索财政资金引导、市场化融资、社会化运作的投融资和生态补偿机制，调动各部门和全社会的主动性和创造性，积极推进机制创新、体制创新、管理创新，建立符合市场经济规律的治污新机制。

### 四、区域范围、行动时期和行动目标

（一）区域范围

“两湖一河”流域，涉及济南、淄博、枣庄、东营、潍坊、济宁、泰安、日照、莱芜、临沂、滨州、菏泽12市。本计划以南四湖、东平湖流域和小清河干流综合整治为重点，解决南四湖主要入湖河流、沂沭河、大汶河和小清河的污染问题，带动整个南水北调汇水区和小清河流域的污染治理工作。

表1-1    两湖水环境影响区控制单元

| 序号 | 河流名称 | 控制断面 | 水质目标 | 控制城镇 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）南水北调输水线路区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 韩庄运河 | 台儿庄桥* | Ⅲ | 台儿庄 | 韩庄运河 |
| 2 | 邳苍分洪道 | 西偏泓* | Ⅲ | 罗庄、苍山 | 韩庄运河 |
| 3 | 沂河 | 港上* | Ⅲ | 沂源、沂水、沂南、平邑、费县、蒙阴 | 骆马湖 |
| 4 | 东渔河 | 西姚 | Ⅲ | 曹县、成武、定陶、单县、东明 | 南四湖 |
| 5 | 白马河（济宁） | 马楼 | Ⅲ | 邹城 | 南四湖 |
| 6 | 老运河济宁段 | 西石佛 | Ⅲ | 济宁 | 南四湖 |
| 7 | 梁济运河 | 南码头 | Ⅲ | 梁山、汶上、嘉祥、济宁 | 南四湖 |
| 8 | 泉河 | 牛庄闸 | Ⅲ | 汶上 | 梁济运河 |
| 9 | 泗河 | 尹沟 | Ⅲ | 泗水、曲阜、兖州 | 南四湖 |
| 10 | 新万福河 | 湘子庙 | Ⅲ | 东明、定陶、菏泽 | 南四湖 |
| 11 | 西支河 | 北外环桥 | Ⅲ | 鱼台 | 南四湖 |
| 12 | 新薛河 | 洛房桥 | Ⅲ | 山亭、滕州、微山 | 南四湖 |
| 13 | 薛城沙河 | 十字河桥 | Ⅲ | 薛城 | 南四湖 |
| 14 | 峄城沙河 | 贾庄闸 | Ⅲ | 山亭、市中、峄城、台儿庄 | 韩庄运河 |
| 15 | 枋河 | 角沂 | Ⅲ | 平邑、费县、兰山 | 沂河 |
| 16 | 洙水河 | 105公路桥 | Ⅲ | 嘉祥 | 南四湖 |
| 17 | 大汶河 | 王台大桥 | Ⅲ | 莱芜、泰安 | 东平湖 |
| 18 | 东平湖 | 湖心 | Ⅲ | 东平 | 东平湖 |
| 19 | 赵王河 | 王庙 | Ⅲ | 嘉祥、任城 | 南四湖 |
| （二）淮河支流 |  |  |  |  |  |
| 20 | 白马河 | 捷庄* | Ⅳ | 郯城 | 沂河 |
| 21 | 万福河 | 高桥 | Ⅳ | 金乡 | 南四湖 |
| 22 | 北沙河 | 王晁桥 | Ⅳ | 滕州 | 南四湖 |
| 23 | 沙沟河 | 沙沟桥* | Ⅳ | 苍山 | 沂河 |
| 24 | 沭河 | 高峰头* | Ⅳ | 莒县、莒南、临沭、郯城 | 出境 |
| 25 | 新沭河 | 大兴桥* | Ⅳ | 临沭 | 石梁河水库 |
| 26 | 武河 | 310桥* | Ⅳ | 临沂 | 韩庄运河 |
| 27 | 龙王河 | 壮岗 | Ⅳ | 莒南 | 出境 |
| （三）无天然径流和主要闸坝控制河道 |  |  |  |  |  |
| 28 | 老运河微山段 | 老运河微山段 | Ⅲ** | 微山 | 南四湖 |
| 29 | 城郭河 | 群乐桥 | Ⅲ** | 滕州 | 南四湖 |
| 30 | 光府河 | 黄庄 | Ⅲ** | 宁阳、兖州、济宁 | 南四湖 |
| 31 | 薛城小沙河 | 彭口闸 | Ⅲ** | 薛城 | 南四湖 |
| 32 | 洙赵新河 | 于楼 | Ⅲ** | 菏泽、巨野、郓城、鄄城 | 南四湖 |

注：1、*为国家考核断面（省界断面）；2、**枯水期无天然径流断面：2007年底丰水期、平水期达到地表水Ⅲ类标准；枯水期2005、2006年COD浓度值低于70毫克/升；2007、2008年COD浓度值应低于60毫克/升，氨氮浓度值低于25毫克/升；2009、2010年COD浓度值应低于50毫克/升，氨氮浓度值低于20毫克/升。

表1-2    小清河流域各控制单元一览表  单位：mg/L

| 规划区 | 控制 单元 | 控制 断面 | 控制 城镇 | 规划目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005年底 |  | 2008年之前 |  | 2012年 |  |
|  |  |  |  | COD | NH3-N | COD | NH3-N | COD | NH3-N |
| 小清河流域 | 小清河 | 柴庄闸 | 济南市区 | 100 | 5.0 | 20 | 1.0 | 20 | 1.0 |
|  |  | 辛丰庄 | 济南 | 150 | 10.0 | 100 | 5.0 | 40 | 2.0 |
|  |  | 石村 | 淄博、滨州 | 150 | 10.0 | 100 | 5.0 | 40 | 2.0 |
|  |  | 侯辛 | 广饶 | 150 | 10.0 | 100 | 5.0 | 30 | 1.5 |
|  |  | 羊口 | 寿光 | 150 | 10.0 | 100 | 5.0 | 20 | 1.0 |
|  | 漯河 | 夏侯桥 | 章丘 | 150 | 10.0 | 100 | 5.0 | 40 | 2.0 |
|  | 杏花河 | 张官庄 | 邹平 | 150 | 10.0 | 100 | 5.0 | 40 | 2.0 |
|  | 孝妇河 | 前芽闸 | 博山、淄川、张店、周村 | 150 | 10.0 | 100 | 5.0 | 40 | 2.0 |
|  | 朱龙河 | 入小清河口 | 张店、桓台 | 150 | 10.0 | 100 | 5.0 | 40 | 2.0 |
|  | 淄河 | 东周 | 博山、淄川、临淄 | 150 | 10.0 | 100 | 5.0 | 40 | 2.0 |
|  | 织女河 | 三座楼 | 广饶 | 150 | 10.0 | 100 | 5.0 | 40 | 2.0 |
|  | 预备河 | 大营桥 | 广饶 | 150 | 10.0 | 100 | 5.0 | 40 | 2.0 |
|  | 新塌河 | 李家坞桥 | 广饶、寿光 | 150 | 10.0 | 100 | 5.0 | 40 | 2.0 |
| 支脉河流域 | 支脉河 | 堰头 | 高青 | 150 | 10.0 | 100 | 5.0 | 40 | 2.0 |
|  | 胜利河 | 南外环路胜利河桥 | 博兴 | 150 | 10.0 | 100 | 5.0 | 40 | 2.0 |

（二）行动时限

两湖流域以2003年为基准年，分为2005年、2007年和2010年三个阶段。

小清河流域以2002年为基准年，分为2005年、2008年和2012年三个阶段。

（三）行动目标

1、两湖流域

到2005年底，COD排放总量控制在20.4万吨/年，氨氮排放总量控制在2.5万吨/年；COD入河总量控制在12.2万吨/年，氨氮入河总量控制在1.9万吨/年。在不断流的情况下，8个省界断面基本达到《”十五”计划》目标（韩庄运河台儿庄桥和沂河港上断面水质基本达到Ⅲ类，其余6个断面水质基本达到Ⅳ类），24条主要河流水质初步好转。《”十五”计划》确定的工程项目建成投运率不低于60%。

到2007年底，COD排放总量控制在18.4万吨/年，氨氮排放总量控制在2.3万吨/年；COD入河总量控制在11.0万吨/年，氨氮入河总量控制在1.8万吨/年。在不断流的情况下，8个省界断面稳定达到《”十五”计划》目标，24条主要河流水质明显好转（南水北调输水线路区19个断面水质基本达到Ⅲ类；万福河高桥断面达到Ⅳ类；龙王河壮岗断面达到Ⅳ类；老运河微山段、城郭河群乐桥、光府河黄庄、薛城小沙河彭口闸、洙赵新河于楼5个断面丰水期、平水期基本达到地表水Ⅲ类标准，枯水期COD浓度低于60毫克/升，氨氮浓度低于25毫克/升）。《”十五”计划》确定的工程项目90%以上建成投运，省辖市城市生活污水处理率不低于70%，县级市市区和县城所在镇不低于40%。

到2010年底，COD排放总量控制在9.8万吨/年，氨氮排放总量控制在1.6万吨/年；COD入河总量控制在6.0万吨/年，氨氮入河总量控制在1.3万吨/年。在不断流的情况下，24条主要河流水质达到水环境功能区的要求（南水北调输水线路区19个断面水质达到Ⅲ类，其余7个断面水质达到Ⅳ类，龙王河壮岗断面水质稳定达到Ⅳ类。老运河微山段、城郭河群乐桥、光府河黄庄、薛城小沙河彭口闸、洙赵新河于楼5个断面丰水期、平水期达到地表水Ⅲ类标准，枯水期COD浓度低于50毫克/升，氨氮浓度低于20毫克/升）。省辖市城市生活污水处理率不低于80%，县级市市区和县城所在镇不低于55%。

2、小清河流域

到2005年底，小清河流域水环境质量改善初见成效。小清河干流所有水体控制断面、点位COD不超过150mg/L、氨氮不超过10mg/L。

到2008年之前，实现流域内水环境质量明显好转。小清河济南段(柴庄闸以上)划为饮用水源保护区，水质率先达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，满足南水北调调水需求；小清河干流其余各断面COD浓度小于100mg/L，氨氮浓度小于5mg/L。

到2012年，基本解决流域水环境问题。小清河干流所有水体控制断面、点位无超Ⅴ类标准的水体，即COD不超过40mg/L、氨氮不超过2mg/L，干流实现水体变清目标。

# 第二章    行动背景

## 第一节    区域自然环境及社会经济概况

### 一、自然环境概况

“两湖一河”流域可划分为南四湖、东平湖、沂沭河和小清河流域。

南四湖流域面积31700平方公里，其中在山东省境内的流域面积为26255平方公里。入湖河流有50多条，南四湖以东主要河流有光府河、泗河、白马河、城郭河、薛城大沙河等，以西主要有洙赵新河、万福河、东渔河等。京杭大运河自韩庄运河入境，经南四湖、梁济运河向北穿越黄河。

沂沭河流域位于山东省东南部，辖临沂市及淄博市的沂源县、日照市的莒县。沂河发源于沂源县鲁山，全长230公里，从郯城吴道口入江苏邳县，流域面积10772平方公里。沭河发源于沂水沂山南麓，全长253公里，临沭大官庄建有调控闸，向南即为老沭河从郯城红花埠入江苏新沂，向东即为新沭河直接入江苏石梁河水库，流域面积5747平方公里。

东平湖位于大汶河下游入黄河口门处，总流域面积9069平方公里。1958年改建为东平湖水库，设计蓄水位46.0米(大沽基面，下同)，设计库容40亿立方米，1963年改水库综合利用为单一滞洪运用，并修建二级湖堤，把水隔为新湖区和老湖区，新湖区面积为418平方公里，老湖区为209平方公里。

小清河发源于济南市西郊玉符河睦里庄，干流全长237公里，北以黄河、支脉沟为界，南以泰沂山为分水岭，自西向东流经山东省5市的10个县(市、区)，汇集18个县(市、区)的来水，于寿光市羊口镇注入渤海莱州湾，流域面积1.04万平方公里。

### 二、社会经济概况

南四湖流域涉及济宁、枣庄、菏泽、泰安4市，包括济宁市中、任城、枣庄市中、台儿庄、薛城、峄城、山亭、菏泽牡丹8区，邹城、兖州、曲阜、滕州4市，微山、鱼台、金乡、嘉祥、泗水、梁山、汶上、曹县、定陶、成武、单县、巨野、郓城、鄄城、东明、宁阳16县。人口总数为1961.17万人。2003年，流域内各市国内生产总值达到1555.9亿元。

沂沭河流域涉及淄博、日照、临沂3市，包括临沂兰山、罗庄、河东3区，日照莒县、淄博沂源、临沂苍山、沂水、蒙阴、沂南、费县、平邑、郯城9县。人口889.10万。2003年，流域内国内生产总值达到958.5亿元。

东平湖流域涉及泰安、莱芜、济南3市，包括泰安岱岳、泰山、莱芜莱城、钢城4区，肥城、新泰2市，平阴、东平2县。人口580.18万。2003年，流域内国内生产总值达到831.8亿元。

小清河流域包括济南槐荫、天桥、市中、历下、历城5区，章丘1市，滨州邹平、博兴2县，淄博博山、张店、淄川、临淄、周村5区,桓台、高青2县，东营广饶1县，潍坊青州、寿光2市，计5市18县(市、区)306个乡镇(街办)。总人口为1067.1万人。2003年，流域内国内生产总值达到1865.9亿元。

## 第二节    水资源概况

区内水资源的来源主要为大气降水。大气降水的一部分形成河川径流，即地表水资源，一部分渗入地下形成地下水资源。水资源特点是：

### 一、水资源总量少

水资源总量少是该区域最显著的特点。区内人均水资源占有量仅为344立方米，是全国人均水资源占有量的1/6，世界人均水资源占有量的1/24，远低于国际公认的维持一个地区社会、经济发展所必需的人均1000立方米的临界值，属于人均占有量小于500立方米的水资源危机区。

### 二、水资源年际变化剧烈

区内地表水和地下水资源均主要来自大气降水的补给。水资源的多寡，随大气降水的多少而变化，而大气降水年际间变化较大，因而水资源亦具有年际变化剧烈的特点。

### 三、水资源年内分配不均

降水量年内分配的不均，致使地表水径流量年内分配更加不均，全年降水的70%～80%集中于汛期，而年径流量的80%～90%集中汛期，难以充分利用，非汛期的径流量仅占全年的10%～20%，枯水季节绝大多数河道非污即枯。

### 四、水资源在地域的分布上亦很不均匀

由于受到地形、地貌、地理位置、气候特点及人类活动等多种因素的影响，地表水资源量在地域分布上显著不均。

## 第三节    污染源及水环境质量现状

### 一、水质现状

（一）两湖流域

2003年水质监测结果显示，光府河、泗河、老运河（济宁段）、老运河（微山段）、赵王河、薛城小沙河、城郭河、北沙河、洙赵新河、新万福河、大汶河、龙王河和沙沟河13个控制断面为劣Ⅴ类；西支河、梁济运河、万福河、峄城沙河、新薛河、东平湖、武河和白马河8个控制断面为Ⅴ类；泉河、洙水河、白马河（济宁）、韩庄运河、东渔河、沂河、邳苍分洪道、沭河、新沭河和枋河10个控制断面为Ⅳ类；薛城沙河控制断面为Ⅲ类。

（二）小清河流域

2003年水质监测结果显示，小清河干流仅睦里庄1个控制断面为Ⅲ类，其余马鞍山、五柳闸、还乡店、大码头、鸭旺口、辛丰庄、位桥、孙镇、渡口、浮桥、大肖、石村、三岔、候辛、羊口等15断面均为劣Ⅴ类。

详见附表1。

### 二、污染物排放总量

（一）两湖流域

据统计，2003年两湖流域COD、氨氮排放总量分别为227161吨/年和27091吨/年。其中淄博市COD、氨氮排放总量分别为3981吨/年和323吨/年，分别占1.8％和1.2％；枣庄市COD、氨氮排放总量分别为30675吨/年和3838吨/年，分别占13.5％和14.2％；济宁市COD、氨氮排放总量分别为50990吨/年和7839吨/年，分别占22.4％和28.9％；泰安市COD、氨氮排放总量分别为37988吨/年和3851吨/年，分别占16.7％和14.2％；日照市COD、氨氮排放总量分别为7061吨/年和528吨/年，分别占3.1％和1.9％；莱芜市COD、氨氮排放总量分别为11880吨/年和961吨/年，分别占5.2％和3.5％；临沂市COD、氨氮排放总量分别为43704吨/年和4845吨/年，分别占19.2％和17.9％；菏泽市COD、氨氮排放总量分别为40882吨/年和4906吨/年，分别占18.1％和18.2％。

（二）小清河流域

据统计，2002年小清河流域内COD排放量为132715吨/年，其中淄博市COD排放量最大，为58316吨/年，占总量的43.9%；其次为济南市，其COD排放量为39544吨/年，占总量的29.8%；滨州、东营、潍坊市的COD排放量分别占总量的4.5%、13.1%、8.6%。

流域内氨氮排放量为13249吨/年，其中济南市氨氮排放量最大，为5353吨/年，占总量的40.4%；其次为淄博市，其氨氮排放量为4950吨/年，占总量的37.4%；东营、潍坊市、滨州的氨氮排放量分别占总量的15.3%、8.4%、2.5%。

详见附表2。

## 第四节    存在的主要问题及原因

### 一、现状水质状况较差

两湖流域32条河流中，目前仅有1个断面达到地表水Ⅲ类标准，占3.1％；有10个断面达到地表水Ⅳ类标准，占31.2％；有8个断面达到地表水Ⅴ类标准，占25％；有13个断面为地表水劣Ⅴ类标准，占40.7％。32个控制断面中，薛城沙河、沭河和新沭河3个控制断面能达到水质目标的要求，占9.4％；其余29个控制断面均未达到水质目标的要求，占90.6％。

小清河干流16个控制断面中，仅睦里庄1个控制断面为Ⅲ类，其余马鞍山、五柳闸、还乡店、大码头、鸭旺口、辛丰庄、位桥、孙镇、渡口、浮桥、大肖、石村、三岔、候辛、羊口等15断面均为劣Ⅴ类。

### 二、污染物排放总量大

为确保完成《目标责任书》和《小清河规划》规定的任务，实现两湖及小清河流域的水质目标，到2010年，两湖流域COD和氨氮的排放总量需控制在9.8万吨/年和1.6万吨/年，即需要在2003年的基础上分别削减11.29万吨/年和1.1万吨/年，削减率分别为49.7％和40.7％；COD和氨氮的入河总量需控制在6.0万吨/年和1.3万吨/年，即需要在2003年的基础上削减7.5万吨/年和0.6万吨/年，削减率分别为55.5％和33.3％。

小清河流域到2012年COD和氨氮的排放总量需控制在1.41万吨/年和0.06万吨/年，即需要在2002年的基础上分别削减11.86万吨/年和1.27万吨/年，削减率分别为89.3％和95.5％；COD和氨氮的入河总量需控制在1.17万吨/年和0.05万吨/年，即需要在2002年的基础上削减10.08万吨/年和1.08万吨/年，削减率分别为89.6％和95.5％

### 三、治污项目进展缓慢

《”十五”计划》和《南水北调规划》所列治污项目，由于资金渠道尚未全部落实，治污项目进展缓慢，完成率较低。国家计划确定的省辖淮河流域”十五”期间应建治污项目225个，目前仅建成72个，占32％。省计划确定省辖淮河流域”十五”期间应建设治污项目334个，目前仅建成83个，占24.9%。

存在以上问题的主要原因是：

1、少数地方和企业领导没有树立科学发展观和正确的政绩观，单纯追求经济发展速度，对治污问题认识不到位，投入不足，措施不硬。少数企业对治污任务的迫切性和艰巨性认识不足，存在着等、靠、要思想。

2、结构性污染没有得到根本性的解决。造纸、酿造、化工等重污染行业依然是主要污染物的来源。目前工业污染源虽已达标排放，但由于经济利益驱动，仍存在偷排超标污水的现象。有些企业污染治理设施技术不过关，治污设施运转不正常，运转费用过高。有的地区未经批准新建重污染项目，甚至”十五土(小)”企业死灰复燃的现象，也是造成部分河流严重污染的重要原因。

3、近年来，随着城市化进程的加快，城市生活污水排放量逐年增加，城市生活污水排放量已超过工业废水。而城市污水处理厂建设进展滞后，特别是管网不配套使已建成的污水厂不能充分发挥作用。已建成的污水处理厂由于污水处理收费不到位，多数运转不正常，中水回用、脱氮除磷及污泥的处理仍未提到议事日程。

4、不合理使用农药化肥及畜禽养殖等面源问题日趋突出。农药、化肥、地膜的污染不断加重。全省化肥使用量逐年增加，而利用率只有35%左右。不合理使用化肥，导致土壤板结、地力下降，加剧了水体的富营养化。南四湖、东平湖航运产生的油污、垃圾及生活污水，湖区网箱养鱼，湖区旅游资源的无保护性开发等，在一定程度上也加重了湖区污染和富营养化。

# 第三章    碧水行动计划

以水质改善为目标，以重点工程为抓手，以监测监管为保证，全面实施污染物总量控制、重点工程建设、流域水质监测三大计划，切实推进《”十五”计划》、《南水北调规划》和《小清河规划》的顺利实施，基本解决”两湖一河”流域的水环境污染问题，为山东生态省的建设奠定坚实的物质基础。

## 第一节    污染物总量控制计划

一、污染物排放总量控制计划

2005年，两湖流域COD排放总量控制在20.4万吨/年，氨氮排放总量控制在2.5万吨/年；2007年COD排放总量控制在18.4万吨/年，氨氮排放总量控制在2.3万吨/年；2010年COD排放总量控制在9.8万吨/年，氨氮排放总量控制在1.6万吨/年。

2005年，小清河流域COD排放总量控制在7.4万吨/年，氨氮排放总量控制在0.7万吨/年；2008年COD排放总量控制在2.6万吨/年，氨氮排放总量控制在0.1万吨/年；2012年COD排放总量控制在1.4万吨/年，氨氮排放总量控制在0.06万吨/年。

详细情况见表3-1、表3-2。

表3-1    两湖流域污染物排放总量控制计划

| 地市名称 | COD排放总量（吨） |  |  | 氨氮排放总量（吨） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2007 | 2010 | 2005 | 2007 | 2010 |
| 淄博 | 3583 | 3185 | 2409 | 708 | 708 | 708 |
| 枣庄 | 27980 | 25787 | 21458 | 5029 | 4752 | 3704 |
| 济宁 | 46321 | 41625 | 18381 | 5958 | 5229 | 3063 |
| 泰安 | 34189 | 30390 | 13521 | 2209 | 1785 | 801 |
| 日照 | 6355 | 5649 | 4215 | 1122 | 1122 | 1122 |
| 莱芜 | 10692 | 9504 | 4019 | 865 | 769 | 176 |
| 临沂 | 41546 | 38919 | 27807 | 7236 | 6945 | 5663 |
| 菏泽 | 33799 | 28941 | 6674 | 2360 | 1830 | 340 |
| 小计 | 204465 | 184000 | 98484 | 25487 | 23140 | 15577 |

表3-2    小清河流域污染物排放总量控制计划

| 地市名称 | COD排放总量（吨） |  |  | 氨氮排放总量（吨） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2008 | 2012 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 济南 | 23726 | 3321 | 2792 | 2896 | 109 | 90 |
| 淄博 | 31918 | 13873 | 8067 | 2414 | 575 | 343 |
| 东营 | 7131 | 2460 | 1167 | 806 | 123 | 59 |
| 潍坊 | 7366 | 3395 | 1243 | 691 | 162 | 59 |
| 滨州 | 3984 | 2555 | 885 | 215 | 131 | 47 |
| 小计 | 74125 | 25604 | 14154 | 7022 | 1100 | 598 |

### 二、污染物入河总量控制计划

2005年，两湖流域COD入河总量控制在12.2万吨/年，氨氮入河总量控制在1.9万吨/年；2007年COD入河总量控制在11.0万吨/年，氨氮入河总量控制在1.8万吨/年；2010年COD入河总量控制在6.0万吨/年，氨氮入河总量控制在1.3万吨/年。

2005年，小清河流域COD入河总量控制在6.2万吨/年，氨氮入河总量控制在0.6万吨/年；2008年COD入河总量控制在2.1万吨/年，氨氮入河总量控制在0.1万吨/年；2012年COD入河总量控制在1.2万吨/年，氨氮入河总量控制在0.05万吨/年。

详细情况见表3-3、表3－4。

表3-3    两湖流域污染物入河总量控制计划

| 地市名称 | COD入河总量（吨） |  |  | 氨氮入河总量（吨） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2007 | 2010 | 2005 | 2007 | 2010 |
| 淄博 | 2467 | 2193 | 1657 | 696 | 696 | 696 |
| 枣庄 | 16123 | 15068 | 12755 | 4009 | 3797 | 2991 |
| 济宁 | 33987 | 30506 | 13083 | 4197 | 3634 | 2334 |
| 泰安 | 19355 | 17204 | 6961 | 1203 | 978 | 418 |
| 日照 | 4321 | 3841 | 2908 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 莱芜 | 5346 | 4752 | 2009 | 433 | 385 | 88 |
| 临沂 | 29540 | 27719 | 17736 | 6846 | 6599 | 5549 |
| 菏泽 | 10758 | 8423 | 2540 | 566 | 439 | 152 |
| 小计 | 121897 | 109706 | 59649 | 19050 | 17628 | 13328 |

表3-4小清河流域污染物入河总量控制计划

| 地市名称 | COD入河总量（吨） |  |  | 氨氮入河总量（吨） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2008 | 2012 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 济南 | 19256 | 2698 | 2235 | 2321 | 88 | 72 |
| 淄博 | 26613 | 11491 | 6648 | 2032 | 479 | 288 |
| 东营 | 6381 | 2199 | 1044 | 718 | 110 | 52 |
| 潍坊 | 6380 | 2941 | 1077 | 628 | 147 | 54 |
| 滨州 | 3344 | 2160 | 750 | 179 | 108 | 38 |
| 小计 | 61974 | 21489 | 11754 | 5878 | 932 | 504 |

各控制单元污染物总量控制计划详见附表2。

第二节重点工程建设计划

一、污染治理工程

（一）城市（镇）污水处理厂及配套管网建设工程

1、任务要求

到2005年底，两湖流域新、扩建成21座污水处理厂，总投资13.1亿元，形成处理能力76.5万吨/日，污染物削减能力COD10.7万吨/年，氨氮1.3万吨/年。至2007年底，新、扩建15座污水处理厂及管网配套工程，总投资8.9亿元，形成处理能力43万吨/日，污染物削减能力COD6.0万吨/年，氨氮0.7万吨/年。省辖市城市生活污水处理率不低于70%，县级市市区和县城所在镇不低于40%。

至2010年底，新、扩建15座污水处理厂及管网配套工程，总投资10.0亿元，形成处理能力45.5万吨/日，污染物削减能力COD6.4万吨/年，氨氮0.8万吨/年。省辖市城市生活污水处理率不低于80%，县级市市区和县城所在镇不低于55%。

到2005年底，小清河流域新、扩建成10座污水处理厂，总投资7.8亿元，形成处理能力54万吨/日，污染物削减能力COD7.6万吨/年，氨氮0.4万吨/年。至2008年底，对流域内主要市、县、区污水处理厂进行扩建，新增规模57万立方米/日，削减COD7.7万吨/年，氨氮0.4吨/年，需要投资10.3亿元。到2012年，根据需要在流域内扩建城市污水处理工程26项，新增处理规模为79万立方米/日，可新增COD削减能力7.2万吨/年、氨氮0.4吨/年，需要投资9.9亿元。

所有已建成污水处理厂必须在2006年底前配套建成截污管网、污泥处理和除磷脱氮设施并安装水质在线监测设备，实际处理能力必须达到设计能力的75％以上。新建污水处理厂必须同步建设截污管网、污泥处理和除磷脱氮设施并安装水质在线监测设备，建成一年内实际处理能力必须达到设计能力的60％以上，三年内必须达到75％以上。自2007年起，对城镇污水处理单位排水中氨氮含量超标的，加倍征收排污费。

2、计划安排

（1）城市污水处理厂建设年度计划

城市污水处理厂建设年度计划见表3-5、表3-6。

表3-5两湖流域城市污水处理厂建设年度计划表

| 地区 | 2005年 |  | 2007年 |  | 2010年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建成数 | 规模(万吨/天) | 建成数 | 规模(万吨/天) | 建成数 | 规模(万吨/天) |
| 枣庄 | 4 | 13.5 | -- | -- | 4 | 12.5 |
| 济宁 | 4 | 12.0 | 3 | 8.0 | 3 | 9.0 |
| 泰安 | 4 | 22.0 | -- | -- | 2 | 7.0 |
| 莱芜 | -- | -- | 1 | 3.0 | 2 | 3.0 |
| 临沂 | 5 | 13.0 | 7 | 18.0 | 2 | 8.0 |
| 菏泽 | 4 | 16.0 | 4 | 14.0 | 2 | 6.0 |
| 小计 | 21 | 76.5 | 15 | 43 | 15 | 45.5 |

表3-6小清河流域城市污水处理厂建设年度计划表

| 地区 | 2005年 |  | 2008年 |  | 2012年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建成数 | 规模(万吨/天) | 建成数 | 规模(万吨/天) | 建成数 | 规模(万吨/天) |
| 济南 | 1 | 5 | 4 | 28.5 | 4 | 22 |
| 淄博 | 4 | 17 | 6 | 14 | 13 | 32 |
| 东营 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 潍坊 | 2 | 20 | 1 | 2 | 4 | 14 |
| 滨州 | 2 | 7 | 4 | 8.5 | 3 | 6 |
| 小计 | 10 | 54 | 16 | 57 | 26 | 79 |

各市污水处理厂建设情况详见附表3。

（2）已建污水处理厂配套管网建设计划

到2007年底前，两湖流域投资5.17亿元对已建成的20座污水处理厂完善配套污水管网519公里。小清河流域投资3.1亿元对已建成的14座污水处理厂完善配套污水管网310公里。

（3）已建污水处理厂除磷脱氮设施建设计划

到2006年底前，两湖流域投资3.51亿元对已建成的20座污水处理厂新增除磷脱氮功能。小清河流域投资3.25亿元对已建成的14座污水处理厂新增除磷脱氮功能。

具体项目情况见表3-7。

表3-7两湖流域已建污水处理厂污水配套管网及除磷脱氮设施建设表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模(万吨/日) | 需增加配套管网（公里） | 配套管网投资(万元) | 除磷脱氮投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淄博张店第一污水厂 | 20 | 50 | 5000 | 6000 | 改扩建 |
| 2 | 泰安市第一污水处理厂 | 8 | 30 | 3000 | 1000 | 改扩建 |
| 3 | 济南盖家沟污水处理厂 | 22 | 50 | 5000 | 6600 | 改扩建 |
| 4 | 青州市污水处理厂 | 2 | 10 | 1000 | 600 | 改扩建 |
| 5 | 枣庄市污水处理厂 | 7 | 35 | 3500 | 2100 | 改扩建 |
| 6 | 寿光市污水处理厂 | 12 | 30 | 3000 | 3600 | 改扩建 |
| 7 | 莱芜市第一污水处理厂 | 4 | 15 | 1500 | 1200 | 改扩建 |
| 8 | 济南兴济河污水处理厂 | 20 | 50 | 5000 | 6000 | 改扩建 |
| 9 | 新泰市污水处理厂 | 3 | 15 | 1500 | 900 | 改扩建 |
| 10 | 曲阜市污水处理厂 | 4 | 20 | 2000 | 1200 | 改扩建 |
| 11 | 兖州市污水处理厂 | 4 | 20 | 2000 | 1200 | 改扩建 |
| 12 | 滕州市污水处理厂 | 8 | 30 | 3000 | 2400 | 改扩建 |
| 13 | 枣庄薛城区污水处理厂 | 4 | 20 | 2000 | 1200 | 改扩建 |
| 14 | 济宁市污水处理厂 | 20 | 30 | 3000 | 6000 | 改扩建 |
| 15 | 邹城市污水处理厂 | 8 | 20 | 2000 | 2400 | 改扩建 |
| 16 | 泗水县污水处理厂 | 4 | 20 | 2000 | 1200 | 改扩建 |
| 17 | 临沂市污水处理厂 | 10 | 50 | 5000 | 3000 | 改扩建 |
| 18 | 淄博张店区第二污水厂 | 5 | 25 | 2500 | 1500 | 改扩建 |
| 19 | 淄博临淄区第一污水厂 | 2 | 10 | 1000 | 600 | 改扩建 |
| 20 | 淄博周村区污水处理厂 | 4 | 20 | 2000 | 1200 | 改扩建 |
| 21 | 莒县污水处理厂 | 4 | 20 | 2000 | 1200 | 改扩建 |
| 22 | 沂源县污水处理厂 | 4 | 13 | 1100 | 1200 | 改扩建 |
| 23 | 沂水县污水处理厂 | 5 | 15 | 1500 | 1500 | 改扩建 |
| 24 | 微山县污水处理厂 | 4 | 20 | 2000 | 1200 | 改扩建 |
| 25 | 莱芜市第二污水处理厂 | 4 | 20 | 2000 | 1200 | 改扩建 |
| 26 | 桓台县污水处理厂 | 5 | 25 | 2500 | 1500 | 改扩建 |
| 27 | 肥城市污水处理厂 | 4 | 20 | 2000 | 1200 | 改扩建 |
| 28 | 临淄区第二污水处理厂 | 3 | 15 | 1500 | 900 | 改扩建 |
| 29 | 博山区污水处理厂一期 | 3 | 15 | 1500 | 900 | 改扩建 |
| 30 | 淄川区污水处理厂一期 | 3 | 15 | 1500 | 900 | 改扩建 |
| 31 | 邹平县污水处理厂一期 | 4 | 20 | 2000 | 1200 | 改扩建 |
| 32 | 博兴县污水处理厂 | 3 | 15 | 1500 | 900 | 改扩建 |
| 33 | 广饶县污水处理厂 | 5 | 20 | 2000 | 1500 | 改扩建 |
| 34 | 菏泽市污水处理厂 | 8 | 46 | 4600 | 2400 | 改扩建 |
| 合计 |  | 230 | 829 | 82700 | 67600 |  |

（二）危险废物、医疗废物、城镇垃圾集中处置工程

1、任务要求

到2005年底，建设城镇垃圾无害化处置工程2个，总规模900吨/日；到2007年底，建设城镇垃圾无害化处置工程11个，总规模1700吨/日，建设9个医疗垃圾集中处置工程，总规模72吨/日，建设2个危险废物集中处置工程，规模为25万吨/年。

2、计划安排

危险废物、医疗废物、城镇垃圾集中处置工程建设情况详见附表4。

（三）工业污染源控制工程

1、任务要求

制定重点流域汇水区鼓励、限制、禁止发展产业名录，在审批项目时，应严格执行名录制度，杜绝新污染源的产生。进一步调整产业结构，加快工业点源综合整治，实施清洁生产及工业企业再提高工程。关停流域内的”十五”土小企业，尤其是南水北调汇水范围内的滕州、泗水、梁山、东平、临沭等县（市）的小淀粉加工企业。

2、计划安排

（1）限制、禁止发展产业名录（见表3-8）

表3-8限制、禁止发展产业明录

| 类别 | 项目所处位置 | 产业类别 |
| --- | --- | --- |
| 禁止产业 | 生活饮用水地表水源一级保护区 | 一切与供水设施和保护水源无关的项目 |
|  | 生活饮用水地表水源二级保护区 | 新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；设立装卸垃圾、油类及其它有毒有害物品的码头 |
| 限制产业 | 除保护区外的两湖及小清河流域汇水区 | 1.化学原料及化学制品制造业2.轮胎及橡胶加工制造业3.化学原药药品制造业4.印染业5.化学纤维制造业6.皮革毛皮羽绒及其制品业7.造纸及纸制品业8.有色金属冶炼加工业9.煤炭采造业10.电镀11.发酵制品业（淀粉）12.酒精及饮料酒制品业 |

（2）行业结构调整

2005年12月底前，关闭现有石灰法制浆工艺、年制浆能力3.4万吨以下化学制浆生产线、年生产能力2万吨以下黄板纸企业、1万吨以下废纸造纸企业、1万吨以下酒精生产线、1万吨以下淀粉生产线；关停两湖流域28条不能稳定达标排放企业生产线，关停名单见表3-9。关停或搬迁直接向南水北调输水干线小清河睦里庄至柴庄闸段直接排污的企业。鼓励制浆造纸企业调整原料结构，逐步取代麦草制浆，详见表3-10。

表3-9两湖流域关停生产线企业名单

| 序号 | 归属市地 | 关停生产线企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 枣庄 | 滕州华闻纸业有限公司 |
| 2 | 枣庄 | 滕州市造纸五厂 |
| 3 | 枣庄 | 滕州市旭光纸品厂 |
| 4 | 枣庄 | 滕州市龙山纸品厂 |
| 5 | 枣庄 | 滕州誉力淀粉有限公司 |
| 6 | 济宁 | 济宁造纸厂 |
| 7 | 济宁 | 济宁市中区酒精厂 |
| 8 | 济宁 | 济宁市中淀粉厂 |
| 9 | 泰安 | 山东泰河股份有限公司 |
| 10 | 泰安 | 新泰市福利纸厂 |
| 11 | 泰安 | 新泰市楼德福利纸厂 |
| 12 | 莱芜 | 徐丰邱纸厂 |
| 13 | 莱芜 | 杨庄造纸厂 |
| 14 | 莱芜 | 中美造纸厂 |
| 15 | 莱芜 | 寨里翔羽卫生纸厂 |
| 16 | 莱芜 | 墨埠造纸厂 |
| 17 | 莱芜 | 恒泰卫生纸厂 |
| 18 | 莱芜 | 莱芜市长顺卫生纸厂 |
| 19 | 临沂 | 桦林纸厂 |
| 20 | 临沂 | 石碑屯纸厂 |
| 21 | 临沂 | 刘书桓纸厂 |
| 22 | 临沂 | 刘书陕纸厂 |
| 23 | 临沂 | 沂自庄纸厂 |
| 24 | 临沂 | 相公新城纸厂 |
| 25 | 临沂 | 永祥纸品公司 |
| 26 | 临沂 | 创美纸厂 |
| 27 | 临沂 | 临沭县维康纸业有限公司 |
| 28 | 菏泽 | 定陶圣龙集团造纸厂 |

表3-10小清河流域关停或搬迁企业名单

| 序号 | 归属市地 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 济南 | 济南裕兴化工总厂 |
| 2 | 济南 | 三杯酒精有限公司 |
| 3 | 济南 | 济南化肥厂责任有限公司 |
| 4 | 淄博 | 山东青苑纸业有限责任公司* |
| 5 | 淄博 | 山东博汇集团* |
| 6 | 东营 | 华泰纸业集团* |
| 7 | 潍坊 | 晨鸣纸业集团* |

注：*为调整原料结构，逐步取代麦草制浆生产线企业。

（3）工业点源综合治理工程

到2005年底，两湖流域完成143个工业点源综合治理项目，工程投运率不低于65％。2007年底以前，完成38个工业点源综合治理项目，工程投运率不低于90％。

到2005年底，小清河流域完成55个工业点源综合治理项目，工程投运率不低于65％。2008年底，工程投运率不低于90％。

工业点源综合治理工程项目详见附表5。

（四）面源污染控制工程

1、任务要求

所有县（市）区都要积极建设生态县。实施”两减三保”行动计划，即以”减少农药、减少化肥，保产量、保质量、保环境”为目标,以强化技术培训，提高技术到位率为手段，按照”统筹规划，突出重点、优化结构、总量减少”的原则，分步实施，逐步推进。到2010年，使两湖及小清河流域化学农药、化肥的使用基本做到品种结构合理，利用率明显提高，农业面源污染基本得到控制。

区内原有的规模化畜禽养殖场必须建设治污设施并达标排放，粪便和污水要实现资源化利用。新建规模化畜禽养殖场必须坚持”三同时”的原则，不得产生新的污染。加强农作物秸秆综合利用技术的推广，开发农村新能源和有机肥料，实现残留物的多层次循环利用。进行南四湖湖区养殖功能区划，实现水产养殖的总量控制，减少对水体的污染。加强对船舶和航道、码头、船舶制造业的污染控制，完善船舶生活污水、固体废弃物收集、处理装置。

2、计划安排

第一阶段（2004－2005年）

南水北调东线工程重点保护区内，高效低毒农药为主的农业有害生物综合防治面积达到区域总防治面积的40%，测土平衡施肥面积达到30%，其中，高产粮食、经济作物达到40%，蔬菜地达到50%。一般保护区，蝗虫防治以高效低毒化学农药为主，规模化畜禽养殖场粪尿处理率达到50%。其他汇水区，规模化畜禽养殖场粪尿处理利用率达到30%以上；农业生态环境初步改善。

清除两湖禁养区60%的人工养殖设施，清除调水干线两侧边线外500米以内的养殖设施；网箱养殖密度由1：150降至1：200，饵料系数由1：2.0降至1：1.8；绿色安全饲料使用率达到80%，禁止使用违禁药物；生态养殖普及率达到60%。

第二阶段（2006－2007年）

将两湖及小清河流域12市的农药用量在现有水平基础上减少40％，年用量控制在0.9万吨(折纯)以内，改进施药技术，调整用药结构，提高农药利用率，使总利用率达40％以上。小麦亩均施氮量调减至12kg左右，玉米亩均施氮量调减至10kg左右；保护地蔬菜亩均施氮量调减至40kg左右，施磷量调减至20kg左右。重点保护区内，高效低毒农药为主的农业有害生物综合防治面积占区域总防治面积的60％；测土平衡施肥面积达到45％，其中，高产粮食、经济作物达到60%，蔬菜地达到70%。一般保护区蝗虫防治采取生物防治、生态改造和高效低毒化学农药防治相结合，规模化畜禽养殖场粪尿处理率在70%；其他汇水区，蝗虫防治以高效低毒农药为主，规模化畜禽养殖场粪尿处理利用率达到50%以上。农业生态系统向良性循环转化。

清除禁养区80%的人工养殖设施，彻底清除调水干线两侧边线外1000米以内人工养殖设施。对南四湖、东平湖湖体沿岸5公里以内湖滨和入湖河道上溯10公里及沿岸两侧1公里以内划分为养殖功能区、水生经济植物栽培区和湖滨池塘养殖区，对划定的养殖区建立湖坝、围堰、湖闸等进行必要的隔离，防止养殖污水污染其它水域。网箱养殖密度由1：200降至1：260，饵料系数由1：1.8降至1：1.6；绿色安全饲料使用率达到100%，禁止使用违禁药物；生态养殖普及率达到80%。

农田三减两保计划项目情况见表3-11。

表3-11农田三减两保计划项目一览表

|  | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005年 | 农民培训 | 建设农民田间学校1000间，培训辅导员1100人、农民300000人 | 2500 | 农民田间学校辅导员培训为11市，土壤普查及污染监测为枣庄、临沂、济宁、日照4市，及滕州、山亭、峄城、薛城、台儿庄、微山、金乡、鱼台、曲阜、兖州、邹城、泗水、肥城、新泰、东平、沂水、罗庄、费县、郯城、苍山、临沭、莒县、成武、定陶、单县 |
|  | 耕地地力普查和土壤监测 | 购置土壤监测仪器设备、GPS定位仪，开展布点调查和日常检测，建立耕地质量数据库和作物施肥指标体系等 | 1525 |  |
|  | 精准施药示范区建设 | 配备作物自动对靶喷雾机、远红外光电传感喷雾机11台，进行测报和GPS精准施药试验示范 | 418 | 平阴、沂源、滕州、邹城、肥城、莱城、沂南、莒县、邹平、青州、巨野 |
|  | 年度总投资4443万元 |  |  |  |
| 2006年 | 农民培训 | 建设农民田间学校760间，培训农民228000人 | 912 | 土壤普查及污染监测为淄博、泰安、莱芜、菏泽4市，沂源、泰山、岱岳、任城、梁山、嘉祥、汶上、宁阳、兰山、河东、蒙阴、沂南、莒南、平邑、牡丹、巨野、曹县、郓城、鄄城、东明、莱城、钢城 |
|  | 耕地地力普查和土壤监测 | 购置土壤监测仪器设备、GPS定位仪，开展布点调查和日常检测，建立耕地质量数据库和作物施肥指标体系等 | 1330 |  |
|  | 精准施药示范区建设 | 配备作物自动对靶喷雾机、远红外光电传感喷雾机11台，进行测报和GPS精准施药试验示范 | 242 | 平阴、沂源、滕州、邹城、肥城、莱城、沂南、莒县、邹平、青州、巨野 |
|  | 年度总投资2484万元 |  |  |  |
| 2007年 | 农民培训 | 建设农民田间学校690间，培训农民207000人 | 828 | 土壤普查及污染监测为济南、淄博、潍坊、东营4市，济南市中、历下、天桥、槐荫、历城、平阴、枣庄市中、济宁市中、张店、淄川、高青、临淄、博山、周村、青州、桓台、寿光、广饶、博兴、邹平、章丘 |
|  | 耕地地力普查和土壤监测 | 购置土壤监测仪器设备、GPS定位仪，开展布点调查和日常检测，建立耕地质量数据库和作物施肥指标体系等 | 1146 |  |
|  | 精准施药示范区建设 | 配备作物自动对靶喷雾机、远红外光电传感喷雾机11台，进行测报和GPS精准施药试验示范 | 242 | 平阴、沂源、滕州、邹城、肥城、莱城、沂南、莒县、邹平、青州、巨野 |
|  | 年度总投资2216万元 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 9143 |  |

面源污染治理项目详见附表6。

二、污水资源化工程

（一）工业点源深度治理截污回用工程

对”两湖一河”流域已经做到达标排放，但日耗水量较大的企业，鼓励、引导建设节水型企业。实施工业外排废水深度治理截污回用工程，提高水资源的利用率，对符合政策的项目给予一定的经济、政策补助。

（二）城市中水回用工程

1、任务要求

到2005年底，两湖流域建成13座污水处理厂中水回用工程，形成回用能力34万吨/日；到2007年底，新、扩建39座污水处理厂中水回用工程，形成回用能力54万吨/日；到2010年底，新、扩建4座污水处理厂中水回用工程，形成回用能力8万吨/日。

到2005年底，小清河流域建成1座污水处理厂中水回用工程，形成回用能力5万吨/日；到2008年底，新、扩建10座污水处理厂中水回用工程，形成回用能力34万吨/日；到2010年底，新、扩建13座污水处理厂中水回用工程，形成回用能力33万吨/日。

2、计划安排（见表3-12、3-13）

表3-12两湖流域城市中水回用工程年度计划表

| 地区 | 2005年 |  | 2007年 |  | 2010年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建成数 | 回用规模（万吨/天） | 建成数 | 回用规模（万吨/天） | 建成数 | 回用规模（万吨/天） |
| 淄博 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 枣庄 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 济宁 | 6 | 17 | 8 | 10 | 1 | 3 |
| 泰安 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 日照 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- |
| 莱芜 | -- | -- | 2 | 4 | -- | -- |
| 临沂 | 1 | 3 | 11 | 12 | -- | -- |
| 菏泽 | -- | -- | 9 | 12 | -- | -- |
| 合计 | 13 | 34 | 39 | 54 | 4 | 8 |

表3-13小清河流域城市中水回用工程年度计划表

| 地区 | 2005年 |  | 2008年 |  | 2012年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建成数 | 回用规模（万吨/天） | 建成数 | 回用规模（万吨/天） | 建成数 | 回用规模（万吨/天） |
| 济南 | -- | -- | 2 | 13 | 2 | 7 |
| 淄博 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 16 |
| 东营 | -- | -- | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 潍坊 | -- | -- | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 滨州 | -- | -- | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 合计 | 1 | 5 | 10 | 34 | 13 | 33 |

中水回用工程详细情况见附表7。

（二）流域中水截蓄导用工程

1、任务要求

到2005年，两湖流域开工建设12座中水截蓄导用工程，总投资6.0亿元，其中枣庄市5座，投资5950万元，济宁市3座，投资23000万元，泰安市2座，投资20600万元，临沂市1座，投资1000万元，菏泽市1座，投资9473万元；至2007年，11座中水截蓄导新、扩建工程争取立项开工建设，总投资95330万元，其中枣庄市6座，投资48480万元，济宁市4座，投资26850万元，临沂市1座，投资20000元。

到2005年，小清河流域建成4座中水截蓄导用工程，总投资26.7亿元，其中济南市2座，投资123600万元，淄博市3座，投资82700万元，东营市1座，投资1500万元；至2008年，建成3座中水截蓄导工程，总投资11.5万元，其中济南市2座，投资95500万元，东营市1座，投资19600万元。

2、计划安排

详见附表8。

三、生态恢复和保护工程

（一）任务要求

建设人工湿地水质净化工程，不仅可以进一步截留和降解入湖污染物质，改善入湖水质，确保南水北调”清水廊道”的形成和调水水质目标的实现，还可以通过大面积湿地生态系统的恢复和重建，增加南四湖、东平湖的环境容量，改善生态环境，增加两湖流域生态系统的生物多样性和生态稳定性，促进两湖流域的经济、社会环境的协调发展。为此，到2007年底，投资7.3亿元，在两湖滨湖地区各主要排污河流入湖口建成12个人工湿地水质净化工程，形成人工湿地面积33万亩。其中枣庄市1个，建设面积5万亩；济宁市10个，建设面积27万亩；泰安市1个，建设面积1万亩。

（二）计划安排（见表3-14）

表3-14人工湿地水质净化工程建设年度计划表

| 地区 | 2005年 |  | 2007年 |  | 2010年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建成数 | 规模（万亩） | 建成数 | 规模（万亩） | 建成数 | 规模（万亩） |
| 枣庄 | 1 | 3.0 | 1 | 5.0 | 1 | 5.0 |
| 济宁 | 10 | 18.0 | 10 | 27.0 | 10 | 27.0 |
| 泰安 | 1 | 0.6 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| 小计 | 12 | 21.6 | 12 | 33.0 | 12 | 33.0 |

第三节流域水质监测计划

在”两湖一河”流域设置51个监测断面，其中30个断面配置自动监控装置及配套设施，其中包括：南水北调东线调水干线入、出山东境断面；东平湖、南四湖湖心断面；调水干线汇水河流的入口断面；沂、沭河出境和小清河干流断面等。对各入河排污口及重点工业污染源排污口设置自动监控装置，形成监控网络，由省环境监测站统一调度管理。

一、地表水环境质量监测

（一）监测断面

考虑调水干线沿线河流、湖库状况以及跨省界、市界河流情况，确定”两湖一河”流域地表水环境质量监测断面51个，其中30个安装水质在线自动监测仪器，详见表3-15。

表3-15水质自动监测点位设置表

| 河流(湖库)名称 | 断面名称 | 所属流域 | 托管市地 | 控制类别 | 自动监测站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩庄运河 | 江苏调水入境处 | 南四湖流域 | 枣庄市站 | 国控 | √ |
| 韩庄运河 | 台儿庄大桥 | 南四湖流域 | 枣庄市站 | 国控 | √＊ |
| 韩庄运河 | 入湖处 | 南四湖流域 | 枣庄市站 | 省控 | √ |
| 梁济运河 | 李集 | 南四湖流域 | 济宁市站 | 国控 | √ |
| 光府河 | 黄庄（东石佛） | 南四湖流域 | 济宁市站 | 国控 | √ |
| 光府河 | 候店 | 南四湖流域 | 泰安市站 | 省控 | √＊ |
| 白马河（济宁） | 马楼 | 南四湖流域 | 济宁市站 | 国控 | √ |
| 西支河 | 北外环桥 | 南四湖流域 | 济宁市站 | 国控 |  |
| 泗河 | 尹沟 | 南四湖流域 | 济宁市站 | 国控 | √ |
| 城郭河 | 群乐桥 | 南四湖流域 | 枣庄市站 | 国控 | √＊ |
| 峄城沙河 | 贾庄闸上 | 南四湖流域 | 枣庄市站 | 省控 | √ |
| 洙赵新河 | 喻屯 | 南四湖流域 | 济宁市站 | 国控 |  |
| 洙赵新河 | 于楼 | 南四湖流域 | 菏泽市站 | 国控 | √＊ |
| 东渔河 | 西姚 | 南四湖流域 | 济宁市站 | 国控 | √ |
| 东渔河 | 马庄 | 南四湖流域 | 菏泽市站 | 省控 |  |
| 老运河 | 西石佛 | 南四湖流域 | 济宁市站 | 省控 | √ |
| 万福河 | 高桥 | 南四湖流域 | 济宁市站 | 省控 |  |
| 洙水河 | 105公路桥 | 南四湖流域 | 济宁市站 | 省控 |  |
| 老赵王河 | 扬庄闸下 | 南四湖流域 | 济宁市站 | 省控 |  |
| 新万福河 | 湘子庙（方庙） | 南四湖流域 | 济宁市站 | 省控 | √＊ |
| 新万福河 | 关桥 | 南四湖流域 | 菏泽市站 | 省控 |  |
| 小季河 | 季庄桥 | 南四湖流域 | 枣庄市站 | 省控 |  |
| 新薛河 | 洛房桥 | 南四湖流域 | 枣庄市站 | 省控 | √ |
| 北沙河 | 王晁桥 | 南四湖流域 | 枣庄市站 | 省控 |  |
| 薛城沙河 | 十字河大桥 | 南四湖流域 | 枣庄市站 | 省控 | √ |
| 薛城小沙河 | 彭口闸（蒋集） | 南四湖流域 | 枣庄市站 | 省控 | √ |
| 沛沿河 | 入湖口 | 南四湖流域 | 济宁市站 | 国控 |  |
| 南四湖 | 前白口 | 南四湖流域 | 济宁市站 | 国控 |  |
| 南四湖 | 二级坝 | 南四湖流域 | 济宁市站 | 国控 | √ |
| 南四湖 | 南阳 | 南四湖流域 | 济宁市站 | 国控 |  |
| 南四湖 | 大捐 | 南四湖流域 | 济宁市站 | 国控 |  |
| 南四湖 | 微山岛东 | 南四湖流域 | 济宁市站 | 国控 |  |
| 大汶河 | 王台大桥（流泽桥） | 东平湖流域 | 泰安市站 | 国控 | √＊ |
| 大汶河 | 角峪 | 东平湖流域 | 莱芜市站 | 省控 | √＊ |
| 东平湖 | 湖南 | 东平湖流域 | 泰安市站 | 国控 |  |
| 东平湖 | 中心 | 东平湖流域 | 泰安市站 | 国控 |  |
| 东平湖 | 湖北 | 东平湖流域 | 泰安市站 | 国控 |  |
| 沂河 | 韩旺 | 沂沭河流域 | 淄博市站 | 省控 | √＊ |
| 沂河 | 港上（码头） | 沂沭河流域 | 临沂市站 | 国控 | √ |
| 武河 | 310公路桥 | 沂沭河流域 | 临沂市站 | 国控 |  |
| 白马河 | 三捷庄 | 沂沭河流域 | 临沂市站 | 国控 | √ |
| 邳苍分洪道 | 西偏泓（林子） | 沂沭河流域 | 临沂市站 | 国控 | √＊ |
| 沭河 | 夏庄 | 沂沭河流域 | 日照市站 | 省控 | √＊ |
| 沭河 | 高峰头（清泉寺） | 沂沭河流域 | 临沂市站 | 国控 | √＊ |
| 新沭河 | 大兴桥 | 沂沭河流域 | 临沂市站 | 国控 | √ |
| 沙沟河 | 沙沟桥 | 沂沭河流域 | 临沂市站 | 国控 |  |
| 龙王河 | 壮岗 | 沂沭河流域 | 临沂市站 | 国控 |  |
| 小清河干流 | 柴庄闸 | 小清河流域 | 济南市站 | 省控 |  |
| 小清河干流 | 辛丰庄 | 小清河流域 | 淄博市站 | 省控 | √ |
| 小清河干流 | 石村 | 小清河流域 | 东营市站 | 省控 | √ |
| 孝妇河 | 长山桥 | 小清河流域 | 滨州市站 | 省控 | √＊ |

注：＊项目为已安装。

（二）监测项目

流量、水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总氮（湖库）、总磷（湖库）。

（三）监测频次

每月监测一次。

二、重点污染源的监测

为了保证”两湖一河”流域内河流水质、湖库水质的逐步改善，必须保证污染源达标排放，因此需对重点污染源实行在线监测。

对已建成的城镇污水处理厂在2006年底以前配套建设在线监测设施，新建城镇污水处理厂项目必须同步安装在线监测设施；对日排废水100吨以上或日排COD30公斤或氨氮20公斤以上的重点排污企业必须在2007年底前完成在线监测设施的安装运行。

第四节    环境效益分析

一、两湖流域

通过全面实施”两湖一河”流域碧水行动计划，到2005年底，治污项目建成投运后，可形成COD削减能力24.6万吨/年、氨氮削减能力2.0万吨/年。在不断流的情况下，24条主要河流水质初步好转，8个省界断面基本达到《”十五”计划》目标。

到2007年底，治污项目建成投运后，可形成COD削减能力16.3万吨/年、氨氮削减能力1.0万吨/年。在不断流的情况下，24条主要河流和8个省界断面水质明显好转，南四湖、东平湖等输水干线水质基本达到Ⅲ类水质标准。

到2010年底，治污项目建成投运后，可形成COD削减能力7.9万吨/年、氨氮削减能力1.0万吨/年。在不断流的情况下，24条主要河流水质达到水环境功能区划要求，南四湖、东平湖等输水干线水质稳定达到Ⅲ类水质标准。

二、小清河流域

到2005年底，治污项目建成投运后，可形成COD削减能力9.7万吨/年、氨氮削减能力0.6万吨/年。

到2008年底，治污项目建成投运后，可形成COD削减能力8.4万吨/年、氨氮削减能力0.4万吨/年。小清河干流水质明显改善，上游睦里庄至柴庄闸河段基本达到南水北调东线工程Ⅲ类水质目标要求，下游淄博、滨州段因支流水质改善而得到较大改善；漯河、杏花河、孝妇河、新塌河基本达到规划水质目标。

到2012年，治污项目建成投运后，可形成COD削减能力10.97万吨/年、氨氮削减能力0.6万吨/年。小清河流域8个控制单元全部达到规划水质目标。其中：小清河干流、漯河、杏花河、淄河、孝妇河、新塌河可以稳定达到规划水质目标；朱龙河、支脉河基本满足规划水质目标。织女河、预备河和胜利河控制单元，每年排入的污染物量仍略高于环境容量，需截污导流工程投入使用后才能保证规划水质目标的实现。

第四章组织领导与监督管理

第一节组织领导

一、建立健全流域水污染防治联席会议机制，明确政府各部门的职责和义务

在省政府的统一领导下，充分发挥南水北调东线工程治污工作领导小组，南四湖、东平湖环境管理委员会和小清河管理处等机构的作用，建立健全流域水污染防治联席会议机制。省政府有关部门要根据各自的职能分工，加强对《计划》实施的指导和支持。

省发展改革委要将”两湖一河”流域水污染防治工作纳入国民经济和社会发展计划，对于《计划》提出的需要国家和省支持的项目，加强对项目前期工作、年度投资计划的指导和督促，会同省财政厅等有关部门研究制定治污资金筹措方案，积极争取国家投资，督促地方落实配套资金。

省财政厅负责加强对环保补助资金的使用和管理，整合关闭”五小”资金、土地出让金、建设、农业等有关资金集中用于治污。配合发展改革、环保等有关部门，建立并完善《计划》确定的水污染防治资金的筹措机制。

省经贸委负责有关环保产业政策的制定，推广先进的新技术、新工艺、新产品、新设备，加大技术改造力度，加快产业结构调整，推进清洁生产、节水有关工作的深入开展。

省科技厅负责有关面源污染治理、生态径流量调控指标研究等生态环境保护关键技术的科技公关与示范。

省建设厅在城市污水处理工程实施过程中，加强指导、监督和管理，特别是对工程的前期准备、招投标和工程质量，要加强监督检查工作。做好”两湖一河”流域节水有关工作，指导并监督城镇污水处理和生活垃圾处理设施建设计划的制定和实施。指导和促进城市环境基础设施企业化、专业化、社会化工作，促进污水处理和垃圾处理收费机制的良性循环。

省水利厅负责指导并监督水利工程和流域水资源的合理分配、水土保持、小流域综合治理等计划的制定和实施。采取措施，加强水闸防污调控，增加生态环境用水量，防止主要河流断流。对主要水库和主要闸坝实施环境、资源和安全评估工作，加强取水许可、节约用水监督管理。负责组织编制、审查流域河道整治、闸坝修建等项目可行性报告，制定水资源开发利用与保护规划，合理调配水资源。

省国土资源厅负责矿山、采石场、煤矿塌陷地的治理与生态恢复工作，配合财政、环保等部门，加强对土地出让金用于治污项目的使用和管理工作。

省交通厅负责在调水沿线湖区划定商业运输船舶的活动范围，制定实施有关航运船舶、码头污染防治管理办法。

省农业厅会同有关部门加强农业面源污染控制和生态农业等农村环保项目的指导和监督。

省海洋与渔业厅负责指导监督湖区清洁水产养殖生产管理，制定实施南四湖、东平湖防止水产养殖污染管理办法。

林业局负责有关生态林工程建设的指导和监督。

省环保局负责对流域水污染防治实施统一监督管理，实行污染源、区域和河流排污总量监控，协调解决跨区域重大环境问题。

省南水北调工程建设管理局负责涉南水北调东线工程中水截蓄导项目的前期工作、工程建设及管理，会同有关部门制定实施中水截蓄导专项规划，争取中水截蓄导项目国家补助投资；参与编制治污工程年度计划，参与协调输水线路水量、水质和水土保持工作；参与工程项目区域环境保护和生态建设工作。

济南、淄博、枣庄、东营、潍坊、济宁、泰安、日照、莱芜、临沂、滨州、菏泽等12市人民政府要切实加强对《计划》实施工作的领导，将”两湖一河”流域水污染防治目标和措施纳入市、县（区）长环境目标责任制，建立总量控制指标和环境质量指标完成情况考核制度，落实地方配套治污资金。

二、推动污染防治由事后管理向事前预防转变

制定出台流域环境目标完成情况指标评价体系、城市投资环境风险警示机制、跨界断面水质考核奖惩办法，将污染防治目标任务完成情况纳入领导班子和干部考核，完善监督考核机制。自2005年起，省环保局每季度对各市政府水污染防治计划完成情况、污染物总量控制和跨界断面水质达标情况进行评估，并将结果报省政府同意后在主要媒体公布。各市人民政府应与所辖县（市、区）政府签订治污目标责任书，并将其纳入干部政绩考核指标体系，每年年初对上一年目标责任书完成情况进行考核评定，考核结果向同级党委的组织部门通报，作为干部任免奖惩的重要依据。

第二节政策科技保证

一、政策保证

（一）建立政府公共财政预算制度，增加财政资金投入

改革公共财政的投入方式。今后，财政引导性资金主要安排在市场机制不能发挥作用的方面。重点支持流域污染防治中的生态性、公益性项目，如中水回用和人工湿地水质净化工程等。

（二）利用国债资金用于城市污水处理厂管网建设，努力争取加大涉南水北调项目的国债资金投资比例

改革国债资金的使用方式，优先用于城市污水处理厂的管网建设。地方政府要确保配套资金的如期到位。污水处理厂的建设资金主要通过污水处理费改革到位，以市场化运作的方式解决。确保南水北调调水基金的50％用于调水沿线的污染治理项目。

（三）利用排污费、超定额用水加价等资金用于水污染防治

建立资金统筹使用机制，将土地出让、城市基础设施建设、关闭”五小”、水利、农业、环保等有关资金进行整合，整合后主要用于重点污染源防治、区域性污染防治、流域生态恢复和污染防治新技术开发等方面。调整城市供水价格和自备水源的水资源费，通过经济手段和行政手段，进一步加强节约用水和计划用水。根据有关部门颁布的用水定额，实行超定额用水加价制度。定额用水量以内的部分执行规定的到户综合水价，超定额用水量部分按综合水价的3倍收取水费。超定额用水加价收取的水费纳入同级财政专户，从中安排一部分资金用于重点流域的水污染防治工作。

（四）利用价格杠杆，激活治污市场

到2004年底，全省平均污水处理费征收标准要提高到0.8元/立方米，其中居民生活、行政事业用水提高到0.7元/立方米，工业用水达到0.8元/立方米，经营服务及其他用水提高到0.9元/立方米。到2005年6月底，污水处理费征收标准提高到保本微利水平。对目前使用自备井取水的城市和企业，2005年底前要开征自备水源的污水处理费，并逐步取消城市供水管网覆盖范围内的地下自备水井。对污水处理费征收不到位的城市实行”三不批”，即环评不审批、用地不审批、国债不安排。进行城镇环境基础设施建设时，不再享受资金、用地、水电等方面的扶持政策。自2007年起，对城镇污水处理单位排水中氨氮含量超标的，加倍征收排污费。各市要在2005年底前全面开征城市垃圾处理费，并建立健全收费机制，到2007年达到保本微利水平。

（五）加快城市公用事业管理体制改革，逐步实施城市污水处理和垃圾处理的特许经营

加快污水处理和垃圾处理单位企业化改制进程。城镇污水处理厂和垃圾处理场实行项目法人招标制，项目法人要面向社会公开招标，实行企业化运作。各级政府及其所属部门不得作为项目法人或指定项目法人，并应切实保障项目法人的独立地位和合法权益。”两湖一河”流域现有城镇污水处理厂要在2006年底前完成改制工作，使之成为独立法人单位。今后凡不按产业化方式运作、不实行企业化经营、收费不到位、地方配套资金不落实的新建污水及垃圾处理项目，将不再予以政策支持。加快推进特许经营制度，通过公开招投标，选择运营主体。对于暂不具备条件实行特许经营的城镇污水处理厂，政府应与其签订委托经营合同，并加强目标管理。

（六）建立健全生态补偿体制

探索区域间生态补偿的有效途径，实施省内跨市域的异地开发，在环保基础设施较好的经济技术开发区内，设立调水干线沿线县、市的经济补偿开发用地，并给予政策扶持，转入部分调水干线沿线污染企业。

二、科技支持

围绕点源治理、水资源利用、中水资源化、流域生态修复开展科技攻关，组织科技示范，强化相关技术推广。应有针对性地开展南四湖、东平湖流域水质安全保障与工程示范课题研究，争取国家的支持。对那些技术含量高、有可能形成产业化的流域污染治理、中水资源化、人工湿地水质净化项目和技术，予以高新技术产业的优惠政策。

第三节监督管理

一、建立联合执法制度，加强执法力度

建立和完善环境违法案件转移、通报和考核制度，明确环境违法案件查处中的各部门责任，逐步建立协调高效的部门联合执法制度。各级环保部门定期通报环境违法案件的立案、移送、督办等情况。继续深入开展查处不法排污企业专项行动，严厉查办环境违法行为，依法惩处破坏环境的违法行为。建立健全相应的机构，明确污染纠纷中上、下游的责任，为水污染事故受害方提供法律支持和服务。加强责任追究制，对下级部门超越法定职责，违反法定程序的审批决定，上级部门予以撤消，并责成地方政府追究相关人员的责任。对调水干线、汇水河流及重点污染源加强监督性监测，加大环境监督频次。

二、完善环境影响评价审批，严格执行环境准入制度

“两湖一河”流域应严格执行有关产业政策，不得新上、转移、生产和采用列入产业发展导向目录内禁止的工艺和产品；严格控制导向目录内限制的工艺和产品；禁止转移或引进重污染项目。新建项目应当符合污染物排放总量控制和水环境容量的要求。不能按计划完成排污总量削减任务的地区，禁上增加排污总量的项目。凡是污水处理厂未按期完成管网配套建设计划，运转不正常，外排废水长期不能达标排放，或者没有水环境容量的地方，一律停批新增水污染物排放总量的项目。提高重污染行业准入门槛，各地区严禁新上规模低于2万吨/年的淀粉加工项目。

三、实行最严格的排污总量控制制度

实行最严格的排污总量控制制度，依据环境容量对污染源排污量进行分配核定和动态管理。对不符合国家产业政策及发展规划、不能达标排放及未经环保审批或违规审批的排污单位，一律不予核发排污许可证。2005年底前，完成所有排污单位排污许可证发放工作。排污许可证要做到与生产许可证、经营许可证挂钩，没有排污许可证的单位不得核发生产许可证和经营许可证。2006年1月1日起，所有排污单位实行持证排污，无证禁止排污。

四、建立环境质量公告制度

自2006年起，省政府每年对省辖市万元工业增加值废水排放量、COD和氨氮排放量进行排序，并向社会公告。对没有达到水质目标、排污总量已超过环境容量的城市，由环保部门予以公告，并暂停审批需增加排污总量的建设项目环境影响报告书。

五、发挥地方排放标准的引导性作用

2005年底前制定出台纺织染整、畜禽养殖、生活垃圾填埋、酿造等行业污染物的地方排放标准，逐步出台制革、合成氨、制药、石油化工等行业排放标准，引导企业主动采用清洁生产技术和其它先进适用技术，削减排污总量，提高资源的利用效率，实现经济效益与环境效益的统一。

六、加强监督管理能力建设

2005年6月底前，省环保局要完成跨设区市行政区出入境断面和入南四湖河流断面水质自动监测站建设。省环保局要统一组建并完善”两湖一河”流域水环境监测网络和污染源自动在线监控网络，有关部门应根据职责，将监测结果和有关情况及时向环保部门通报。各级环保部门要定期编制水质自动监测周报、水质月报、入河排污量和重点污染源排放季报，并统一发布水环境信息。要按照国家要求建立水污染预警应急机制，建立水污染突发事件风险评估体系和信息通报制度。省水利厅会同省环保局制定省辖淮河流域重要水闸汛前腾库防污调控方案，报省政府批准实施。

第四节加强舆论监督和公众参与

一、加强舆论宣传与监督

进一步加大环保宣传力度，广泛宣传”两湖一河”流域水污染防治的成就和严峻形势，南水北调水质保证的迫切要求，碧水行动计划的背景、主要内容和重要意义，提高全社会的关注程度和参与意识。在实施过程中，及时向社会各界宣传报道碧水行动计划的进展和阶段性成果，督促各级政府和排污单位落实水污染防治责任，揭露环境违法行为。大力宣传先进典型，鼓舞斗志，及时反映碧水行动计划实施过程中存在的问题，营造舆论宣传、监督的氛围，切实维护人民群众的合法权益。

加大环保教育培训力度。落实”两湖一河”碧水行动计划，教育与培训是基础。要采取有力措施，对各类人员开展多渠道、多层次环保教育与培训。主要包括以下几个方面：一是定期组织流域内县、乡领导干部的环保培训，不断提高基层领导的环保意识；二是加大对流域内企业领导的环境法律法规的培训，增强企业领导的环境法制观念，不断提高企业治污的积极性；三是加强对中小学校环境教育，提高广大学生的环保意识；四是搞好农村远程环保教育，利用环保知识下乡、远程网络教育等形式，提高农民的环保意识。五是加强环保执法人员的业务培训和职业道德教育，不断提高环保工作能力和水平。

二、建立健全公众参与机制

扩大公民对环境保护的知情权、参与权和监督权。对涉及群众利益的环保规划、决策和项目，充分听取群众意见，切实维护人民群众的合法权益。定期公布污染严重的企业名单，设立污染举报电话和信箱。2005年底前完成跨设区市出入境断面的水质自动监测设施建设，定期向社会公布各行政辖区内主要水体及跨界断面水质情况，接受社会监督。鼓励社会团体和公民积极参与碧水行动计划的实施，在建立市、区（县）、街道（乡镇）三级环保管理网络中，聘请专职或兼职环保监督员，发挥基层群众对环保工作的监督作用。

附表1山东省”两湖一河”流域水质现状及目标一览表

| 市地 | 河流名称 | 控制断面 | 年份 | 水质类别 | COD(mg/l) | 超标倍数 | NH3-N(mg/l) | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、两湖流域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 济宁市 | 光府河 | 黄庄 | 2003年 | >Ⅴ | 130.9 | 5.55 | 20.08 | 19.08 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 泗河 | 尹沟 | 2003年 | >Ⅴ | 123.8 | 5.2 | 1.37 | 0.37 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 西支河 | 北外环桥 | 2003年 | Ⅴ | 31.0 | 0.03 | 1.15 | 0.15 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 梁济运河 | 南码头 | 2003年 | Ⅴ | 30.6 | 0.53 | 1.32 | 0.32 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 老运河济宁段 | 西石佛 | 2003年 | >Ⅴ | 61.6 | 2.08 | 16.3 | 15.3 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 老运河微山段 | 老运河微山段 | 2003年 | >Ⅴ | 61.2 | 2.06 | 4.38 | 3.38 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 泉河 | 牛庄闸 | 2003年 | Ⅳ | 28.7 | 0.435 | 1.13 | 0.13 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 万福河 | 高桥 | 2003年 | Ⅴ | 35.5 | 0.18 | 0.7 | － |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
| 济宁市 | 洙水河 | 105公路桥 | 2003年 | Ⅳ | 24.5 | 0.225 | 0.51 | － |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 赵王河 | 王庙 | 2003年 | >Ⅴ | 136 | 5.8 | 0.8 | － |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 白马河 | 马楼 | 2003年 | Ⅳ | 29.8 | 0.49 | 1.49 | 0.49 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
| 枣庄市 | 峄城沙河 | 贾庄闸 | 2003年 | Ⅴ | 30.1 | 0.505 | 0.49 | － |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 薛城小沙河 | 彭口闸 | 2003年 | >Ⅴ | 115 | 4.75 | 23.1 | 22.1 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 韩庄运河 | 台儿庄大桥 | 2003年 | Ⅳ | 22.3 | 0.115 | 0.39 | － |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 城郭河 | 群乐桥 | 2003年 | >Ⅴ | 157.6 | 6.88 | 17.71 | 16.71 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 新薛河 | 洛房桥 | 2003年 | Ⅴ | 30.4 | 0.52 | 0.362 | － |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
| 枣庄市 | 北沙河 | 王晁桥 | 2003年 | >Ⅴ | 60.2 | 1.01 | 0.418 | － |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
|  | 薛城沙河 | 十字河桥 | 2003年 | Ⅲ | 16.2 | － | 0.287 | － |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
| 菏泽市 | 东渔河 | 西姚 | 2003年 | Ⅳ | 24.2 | 0.21 | 1.17 | 0.l7 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 洙赵新河 | 于楼 | 2003年 | >Ⅴ | 96.3 | 3.82 | 1.09 | 0.09 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 新万福河 | 湘子庙 | 2003年 | >Ⅴ | 202.4 | 9.12 | 3.097 | 2.097 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
| 莱芜市泰安市 | 大汶河 | 王台大桥 | 2003年 | >Ⅴ | 42.7 | 1.135 | 0.72 | － |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 东平湖 | 湖心 | 2003年 | Ⅴ | 35.33 | 0.767 | 2.54 | 1.54 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
| 淄博市临沂市 | 沂河 | 港上 | 2003年 | Ⅳ | 26.3 | 0.315 | 0.34 | － |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
| 日照市临沂市 | 沭河 | 高峰头 | 2003年 | Ⅳ | 25.3 | － | 0.35 | － |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
| 临沂市 | 邳苍分洪道 | 西偏泓 | 2003年 | Ⅳ | 28.8 | 0.44 | 1.04 | 0.04 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 新沭河 | 大兴桥 | 2003年 | Ⅳ | 26.5 | － | 1.18 | － |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
|  | 武河 | 310桥 | 2003年 | Ⅴ | 30.7 | 0.02 | 2.03 | 0.35 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
|  | 龙王河 | 壮岗 | 2003年 | >Ⅴ | 96.3 | 2.21 | 62.2 | 40.5 |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
|  | 沙沟河 | 沙沟桥 | 2003年 | >Ⅴ | 47.4 | 0.58 | 1.2 | － |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
|  | 枋河 | 角沂 | 2003年 | Ⅳ | 29.7 | 0.485 | 0.7 | － |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅲ | 20 | － | 1 | － |
|  | 白马河 | 捷庄 | 2003年 | Ⅴ | 31.2 | 0.04 | 1.25 | － |
|  |  |  | 2007年底 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
|  |  |  | 2010年底 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
| 二、小清河流域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 济南 | 小清河干流 | 柴庄闸 | 2003年 | － | － | － | － | － |
|  |  |  | 2005年底 | >Ⅴ | 100 | － | 5.0 | － |
|  |  |  | 2008年之前 | Ⅲ | 20 | － | 1.0 | － |
|  |  |  | 2012年 | Ⅲ | 20 | － | 1.0 | － |
| 济南 | 小清河干流 | 辛丰庄 | 2003年 | >Ⅴ | 82.5 | 1.06 | 22.9 | 10.45 |
|  |  |  | 2005年底 | >Ⅴ | 150 | － | 10.0 | － |
|  |  |  | 2008年之前 | >Ⅴ | 100 | － | 5.0 | － |
|  |  |  | 2012年 | Ⅴ | 40 | － | 2.0 | － |
| 淄博滨州 | 小清河干流 | 石村 | 2003年 | >Ⅴ | 94 | 1.35 | 15.35 | 6.68 |
|  |  |  | 2005年底 | >Ⅴ | 150 | － | 10.0 | － |
|  |  |  | 2008年之前 | >Ⅴ | 100 | － | 5.0 | － |
|  |  |  | 2012年 | Ⅴ | 40 | － | 2.0 | － |
| 东营 | 小清河干流 | 侯辛 | 2003年 | >Ⅴ | 96.83 | 2.23 | 11.51 | 6.67 |
|  |  |  | 2005年底 | >Ⅴ | 150 | － | 10.0 | － |
|  |  |  | 2008年之前 | >Ⅴ | 100 | － | 5.0 | － |
|  |  |  | 2012年 | Ⅳ | 30 | － | 1.5 | － |
| 潍坊 | 小清河干流 | 羊口 | 2003年 | >Ⅴ | 97.67 | 3.88 | 10.91 | 9.91 |
|  |  |  | 2005年底 | >Ⅴ | 150 | － | 10.0 | － |
|  |  |  | 2008年之前 | >Ⅴ | 100 | － | 5.0 | － |
|  |  |  | 2012年 | Ⅲ | 20 | － | 1.0 | － |
| 济南 | 漯河 | 夏侯庄 | 2003年 | >Ⅴ | 68.75 | 0.7 | 41.34 | 19.7 |
|  |  |  | 2005年底 | >Ⅴ | 150 | － | 10.0 | － |
|  |  |  | 2008年之前 | >Ⅴ | 100 | － | 5.0 | － |
|  |  |  | 2012年 | Ⅴ | 40 | － | 2.0 | － |
| 滨州 | 杏花河 | 张官庄 | 2003年 | >Ⅴ | 160 | 3 | 11.76 | 4.9 |
|  |  |  | 2005年底 | >Ⅴ | 150 | － | 10.0 | － |
|  |  |  | 2008年之前 | >Ⅴ | 100 | － | 5.0 | － |
|  |  |  | 2012年 | Ⅴ | 40 | － | 2.0 | － |
| 淄博 | 孝妇河 | 前芽闸 | 2003年 | >Ⅴ | 45 | 0.13 | 12.23 | 5.12 |
|  |  |  | 2005年底 | >Ⅴ | 150 | － | 10.0 | － |
|  |  |  | 2008年之前 | >Ⅴ | 100 | － | 5.0 | － |
|  |  |  | 2012年 | Ⅴ | 40 | － | 2.0 | － |
| 淄博 | 朱龙河 | 入小清河口 | 2003年 | >Ⅴ | 249 | 5.23 | 38.3 | 18.2 |
|  |  |  | 2005年底 | >Ⅴ | 150 | － | 10.0 | － |
|  |  |  | 2008年之前 | >Ⅴ | 100 | － | 5.0 | － |
|  |  |  | 2012年 | Ⅴ | 40 | － | 2.0 | － |
| 淄博 | 淄河 | 东周 | 2003年 | >Ⅴ | 146 | 2.65 | 7.1 | 2.55 |
|  |  |  | 2005年底 | >Ⅴ | 150 | － | 10.0 | － |
|  |  |  | 2008年之前 | >Ⅴ | 100 | － | 5.0 | － |
|  |  |  | 2012年 | Ⅴ | 40 | － | 2.0 | － |
| 东营 | 织女河 | 三座楼 | 2003年 | >Ⅴ | 2165 | 53.13 | － | － |
|  |  |  | 2005年底 | >Ⅴ | 150 | － | 10.0 | － |
|  |  |  | 2008年之前 | >Ⅴ | 100 | － | 5.0 | － |
|  |  |  | 2012年 | Ⅴ | 40 | － | 2.0 | － |
| 东营 | 预备河 | 大营桥 | 2003年 | >Ⅴ | 177 | 3.43 | 4.6 | 1.3 |
|  |  |  | 2005年底 | >Ⅴ | 150 | － | 10.0 | － |
|  |  |  | 2008年之前 | >Ⅴ | 100 | － | 5.0 | － |
|  |  |  | 2012年 | Ⅴ | 40 | － | 2.0 | － |
| 潍坊 | 新塌河 | 李家坞桥 | 2003年 | >Ⅴ | 384 | 8.6 | － | － |
|  |  |  | 2005年底 | >Ⅴ | 150 | － | 10.0 | － |
|  |  |  | 2008年之前 | >Ⅴ | 100 | － | 5.0 | － |
|  |  |  | 2012年 | Ⅴ | 40 | － | 2.0 | － |
| 淄博 | 支脉河 | 堰头 | 2003年 | >Ⅴ | 123 | 2.08 | 0.14 | － |
|  |  |  | 2005年底 | >Ⅴ | 150 | － | 10.0 | － |
|  |  |  | 2008年之前 | >Ⅴ | 100 | － | 5.0 | － |
|  |  |  | 2012年 | Ⅴ | 40 | － | 2.0 | － |
| 滨州 | 胜利河 | 南外环路胜利河桥 | 2003年 | >Ⅴ | 203 | 4.1 | － | － |
|  |  |  | 2005年底 | >Ⅴ | 150 | － | 10.0 | － |
|  |  |  | 2008年之前 | >Ⅴ | 100 | － | 5.0 | － |
|  |  |  | 2012年 | Ⅴ | 40 | － | 2.0 | － |

附表2山东省”两湖一河”流域总量现状及控制指标一览表

附表3－1两湖流域城市污水处理厂建设一览表

| 序号 | 归属市地 | 项目所在地 | 2005年前建成 |  |  |  | 2007年前建成 |  |  |  | 2010年前建成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规模 | 污染物削减量（吨/年） |  | 投资（万元） | 规模 | 污染物削减量（吨/年） |  | 投资（万元） | 规模 | 污染物削减量（吨/年） |  | 投资（万元） |
|  |  |  |  | COD | NH3-N |  |  | COD | NH3-N |  |  | COD | NH3-N |  |
| 1 | 枣庄市 | 枣庄城区 | 3.5 | 4900 | 594 | 5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 6300 | 764 | 9900 |
| 2 |  | 台儿庄区 | 4 | 5600 | 679 | 7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | 山亭区 | 2 | 2800 | 339 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2800 | 339 | 4400 |
| 4 |  | 峄城区 | 4 | 5600 | 679 | 7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 薛城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2800 | 339 | 4400 |
| 6 |  | 滕州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5600 | 679 | 8800 |
| 小计 |  |  | 13.5 | 18900 | 2291 | 25423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 17500 | 2121 | 27500 |
| 7 | 济宁市 | 鱼台县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5600 | 679 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | 梁山县 | 2 | 2800 | 339 | 2891 | 2 | 2800 | 339 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  | 邹城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4200 | 509 | 6600 |
| 10 |  | 兖州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5600 | 679 | 8800 |
| 11 |  | 曲阜市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2800 | 339 | 4400 |
| 12 |  | 汶上县 | 4 | 5600 | 679 | 5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 嘉祥县 | 4 | 5600 | 679 | 5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 金乡县 | 2 | 2800 | 339 | 2429 | 2 | 2800 | 339 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  | 唐口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2100 | 252 | 5000 |
| 16 |  | 石桥镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2100 | 252 | 5000 |
| 17 |  | 接庄镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2100 | 252 | 5000 |
| 18 |  | 张黄镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1400 | 168 | 4000 |
| 19 |  | 鲁桥镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1400 | 168 | 5000 |
| 20 |  | 欢城镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1400 | 168 | 5000 |
| 21 |  | 傅村镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1400 | 168 | 5000 |
| 22 |  | 韩庄镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1400 | 168 | 5000 |
| 小计 |  |  | 12 | 16800 | 2036 | 16732 | 8 | 11200 | 1357 | 14120 | 18.5 | 25900 | 3123 | 58800 |
| 23 | 泰安市 | 泰安城区 | 8 | 11200 | 1358 | 14560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |  | 宁阳县 | 5 | 7000 | 848 | 6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  | 东平县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5600 | 679 | 8800 |
| 26 |  | 肥城市 | 4 | 5600 | 679 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 新泰市 | 5 | 7000 | 848 | 10722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4200 | 509 | 6600 |
| 小计 |  |  | 22 | 30800 | 3733 | 37578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9800 | 1188 | 15400 |
| 28 | 莱芜 | 莱城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1400 | 170 | 2200 |
| 29 |  | 钢城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4200 | 509 | 6600 | 2 | 2800 | 339 | 4400 |
| 小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4200 | 509 | 6600 | 3 | 4200 | 509 | 6600 |
| 30 | 临沂市 | 兰山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8400 | 1018 | 13200 |
| 31 |  | 苍山县 | 2 | 2800 | 339 | 3000 | 1 | 1400 | 170 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 沂水县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2800 | 339 | 4400 |
| 33 |  | 蒙阴县 | 2 | 2800 | 339 | 3000 | 2 | 2800 | 339 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 沂南县 | 3 | 4200 | 509 | 5796 | 2 | 2800 | 339 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 罗庄区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4200 | 509 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 平邑县 | 4 | 5600 | 679 | 6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | 郯城县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5600 | 679 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | 莒南县 | 2 | 2800 | 339 | 3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 |  | 临沭县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4200 | 509 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 |  | 费县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4200 | 509 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 |  |  | 13 | 18200 | 2206 | 21577 | 18 | 25200 | 3055 | 37454 | 8 | 11200 | 1358 | 17600 |
| 41 | 菏泽市 | 菏泽城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5600 | 679 | 8800 |
| 42 |  | 曹县 | 3 | 4200 | 509 | 4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 |  | 成武县 | 3 | 4200 | 509 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 |  | 单县 | 4 | 5600 | 679 | 6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2800 | 339 | 4400 |
| 45 |  | 定陶县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4200 | 509 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 菏泽市 | 郓城县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5600 | 679 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 |  | 东明县 | 6 | 8400 | 1018 | 11953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 |  | 巨野县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5600 | 679 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 |  | 鄄城县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4200 | 509 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 |  |  | 16 | 22400 | 2715 | 29554 | 14 | 19600 | 2376 | 30800 | 6 | 8400 | 1018 | 13200 |
| 合计 |  |  | 76.5 | 107100 | 12981 | 130864 | 43 | 60200 | 7297 | 88974 | 55 | 77000 | 9317 | 139100 |

附表3－2小清河流域城市污水处理厂建设一览表

| 序号 | 归属市地 | 项目所在地 | 2005年底建成 |  |  |  | 2008年之前建成 |  |  |  | 2012年建成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规模 | 污染物削减量（吨/年） |  | 投资（万元） | 规模 | 污染物削减量（吨/年） |  | 投资（万元） | 规模 | 污染物削减量（吨/年） |  | 投资（万元） |
|  |  |  |  | COD | NH3-N |  |  | COD | NH3-N |  |  | COD | NH3-N |  |
| 1 | 济南市 | 章丘 | 5 | 7000 | 365 | 5936 |  |  |  |  | 3 | 3900 | 203 | 5400 |
| 2 |  | 水质净化一厂 |  |  |  |  | 23 | 32200 | 1559 | 41400 |  |  |  |  |
| 3 |  | 章丘刁镇 |  |  |  |  | 1.5 | 2100 | 109 | 2700 |  |  |  |  |
| 4 |  | 章丘綉惠 |  |  |  |  | 2 | 2800 | 146 | 3600 |  |  |  |  |
| 5 |  | 遥墙 |  |  |  |  | 2 | 2800 | 136 | 3600 |  |  |  |  |
| 6 |  | 济南 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 19500 | 1017 | 27000 |
| 7 |  | 章丘埠村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |
| 8 |  | 章丘普集 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |
| 小计 |  |  | 5 | 7000 | 365 | 5936 | 28.5 | 39900 | 1950 | 51300 | 22 | 28600 | 1492 | 39600 |
| 9 | 淄博市 | 博山 | 5 | 7000 | 365 | 9000 |  |  |  |  | 3 | 3900 | 203 | 5400 |
| 10 |  | 淄川 | 6 | 8400 | 438 | 10800 |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |
| 11 |  | 临淄 | 3 | 4200 | 219 | 5400 | 3 | 3900 | 203 | 5400 | 3 | 3900 | 203 | 5400 |
| 12 |  | 高青 | 3 | 4200 | 219 | 4161 |  |  |  |  | 3 | 3900 | 203 | 5400 |
| 13 |  | 周村王村 |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |  |  |  |  |
| 14 |  | 淄川昆仑 |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |  |  |  |  |
| 15 |  | 淄川双沟 |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |  |  |  |  |
| 16 |  | 张店新区 |  |  |  |  | 3 | 3900 | 203 | 5400 | 5 | 6500 | 339 | 9000 |
| 17 |  | 桓台马桥 |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 | 2 | 2600 | 136 | 3600 |
| 18 |  | 博山源泉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |
| 19 |  | 周村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |
| 20 |  | 临淄朱台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |
| 21 |  | 临淄黄城 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |
| 22 |  | 张店中埠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |
| 23 |  | 张店房镇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |
| 24 |  | 高青青城 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |
| 小计 |  |  | 17 | 23800 | 1241 | 29361 | 14 | 18200 | 950 | 25200 | 32 | 41600 | 2172 | 57600 |
| 25 | 东营市 | 广饶 | 5 | 7000 | 365 | 6159 |  |  |  |  | 3 | 3900 | 203 | 5400 |
| 26 |  | 广饶大王 |  |  |  |  | 4 | 5200 | 271 | 7200 |  |  |  |  |
| 27 |  | 广饶稻庄 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |
| 小计 |  |  | 5 | 7000 | 365 | 6159 | 4 | 5200 | 271 | 7200 | 5 | 6500 | 339 | 9000 |
| 28 | 潍坊市 | 寿光 | 12 | 16800 | 876 | 11900 |  |  |  |  | 5 | 6500 | 339 | 9000 |
| 29 |  | 青州第二 | 8 | 11200 | 584 | 14400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 青州 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6500 | 339 | 9000 |
| 31 |  | 寿光羊口 |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |  |  |  |  |
| 32 |  | 青州庙子 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2800 | 136 | 3600 |
| 33 |  | 青州谭坊 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2800 | 136 | 3600 |
| 小计 |  |  | 20 | 28000 | 1460 | 26300 | 2 | 2600 | 136 | 3600 | 14 | 18600 | 950 | 25200 |
| 34 | 滨州市 | 博兴 | 3 | 4200 | 219 | 4424 |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |
| 35 |  | 邹平 | 4 | 5600 | 292 | 5384 | 2 | 2600 | 136 | 3600 | 2 | 2600 | 136 | 3600 |
| 36 |  | 邹平长山 |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |  |  |  |  |
| 37 |  | 博兴滨湖 |  |  |  |  | 1.5 | 2100 | 109 | 2700 |  |  |  |  |
| 38 |  | 邹平魏桥 |  |  |  |  | 3 | 4200 | 219 | 5400 |  |  |  |  |
| 39 |  | 博兴陈户 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2600 | 136 | 3600 |
| 小计 |  |  | 7 | 9800 | 511 | 9808 | 8.5 | 11500 | 600 | 15300 | 6 | 7800 | 408 | 10800 |
| 合计 |  |  | 54 | 75600 | 3942 | 77564 | 57 | 77400 | 3907 | 102600 | 79 | 103100 | 5361 | 142200 |

附表4危险废物、医疗、生活垃圾处置工程建设情况一览表

| 序号 | 归属市地 | 项目名称 | 建设规模（吨/天） | 完成年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枣庄 | 滕州市垃圾无害化集中处理工程 | 300 | 2005 |
| 2 | 济宁 | 济宁市垃圾无害化集中处理工程 | 600 | 2005 |
| 小计 |  |  | 900 |  |
| 3 | 枣庄 | 台儿庄区垃圾无害化集中处理工程 | 200 | 2007 |
| 4 | 枣庄 | 薛城区垃圾无害化集中处理工程 | 300 | 2007 |
| 5 | 济宁 | 邹城市垃圾无害化集中处理工程 | 200 | 2007 |
| 6 | 济宁 | 曲阜市垃圾无害化集中处理工程 | 300 | 2007 |
| 7 | 济宁 | 兖州市垃圾无害化集中处理工程 | 100 | 2007 |
| 8 | 济宁 | 微山县垃圾无害化集中处理工程 | 100 | 2007 |
| 9 | 济宁 | 鱼台县垃圾无害化集中处理工程 | 100 | 2007 |
| 10 | 济宁 | 梁山县垃圾无害化集中处理工程 | 100 | 2007 |
| 11 | 泰安 | 肥城市垃圾无害化集中处理工程 | 100 | 2007 |
| 12 | 泰安 | 新泰市垃圾无害化集中处理工程 | 100 | 2007 |
| 13 | 泰安 | 东平县垃圾无害化集中处理工程 | 100 | 2007 |
| 小计 |  |  | 1700 |  |
| 合计 |  |  | 2600 |  |
| 14 | 济南 | 济南医疗垃圾集中处置工程 | 15 | 2007 |
| 15 | 枣庄 | 枣庄市医疗垃圾集中处置工程 | 8 | 2007 |
| 16 | 东营 | 东营医疗垃圾集中处置工程 | 5 | 2007 |
| 17 | 潍坊 | 潍坊医疗垃圾集中处置工程 | 10 | 2007 |
| 18 | 济宁 | 济宁市医疗垃圾集中处置工程 | 10 | 2007 |
| 19 | 泰安 | 泰安市医疗垃圾集中处置工程 | 8 | 2007 |
| 20 | 莱芜 | 莱芜市医疗垃圾集中处置工程 | 3 | 2007 |
| 21 | 滨州 | 滨州市医疗垃圾集中处置工程 | 5 | 2007 |
| 22 | 菏泽 | 菏泽市医疗垃圾集中处置工程 | 8 | 2007 |
| 合计 |  |  | 72 |  |
| 23 | 淄博 | 淄博市危险废物集中处置工程 | 20（万吨/年） | 2007 |
| 24 | 临沂 | 临沂市危险废物集中处置工程 | 5（万吨/年） | 2007 |
| 小计 |  |  | 25 |  |

附表5－1两湖流域工业点源综合治理工程一览表